61		VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGINSTALLATIES

61.43 	VENTILATOREN

61.43.10-…	VENTILATIE UNIT MET WARMTE TERUG WINNING

0. VENTILATIE UNIT MET WARMTE TERUG WINNING

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Meltem® decentrale ventilatie met WTW.

Omschrijving:

- Compacte ventilatie unit voor ventilatie van kleine ruimtes.

- Energiezuinig, millieuvriendelijk door 76% WTW.

- Geschikt voor zowel opbouw als inbouw.

Toebehoren:

- Doorvoerbuis

- Buitenrooster

- bevestigingsmateriaal

.01	    BINNENMUUR

- Decentrale ventilatie unit t.b.v. ventilatie in kleine ruimte.