22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.59-…	VENTILATIEKOKER

0. VENTILATIEKOKER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Vloerventilatiekoker.

Omschrijving:

- Kunststof ventilatiekoker t.b.v. ventilatie kruipruimte.

Materiaal: kunststof.

Doorlaat (cm2): 39.

Afmetingen koker (hoogte)(mm): 350 tot 550.

Rooster:

- Kleur: zwart.

- Afmeting (B x H)(mm): 105 x 50.

- Materiaal: kunststof.

Toebehoren:

- verlengstuk 150 mm.

.01	    BUITENWAND, SPOUWMUUR

- Ventilatiekoker in spouw t.b.v. de ventilatie van kruipruimte.